|  |
| --- |
|  СП 73.13330.2016 Приложение Д  |
|  |
| ***Акт*** |
| ***о проведении индивидуального испытания оборудования*** |
|  |
| выполненного в |  |
|  | *(наименование объекта строительства, здания, цеха)* |
|  |
| г. |  |  | " |   | " |   |  |   | г. |
|  |
| Комиссия в составе представителей: |  |
| застройщика или технического заказчика |
|  |
| *(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)* |
| лица, осуществляющего строительство |
|  |
| *(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)* |
| монтажной (строительной) организации |
|  |
| *(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)* |
|  |
| составила настоящий акт о нижеследующем: |
|  |
| *(вентиляторы, насосы, муфты, самоочищающиеся фильтры с электроприводом,* |
|  |
| *регулирующие клапаны систем вентиляции (кондиционирования воздуха), теплоутилизаторы,* |
|  |
| *увлажнители, секции нагрева и охлаждения, воздушно-тепловые завесы (указываются номера систем))* |
|  |
| прошли испытание в течение |  | согласно техническим условиям, паспорту. |
|  |
| В результате испытания указанного оборудования установлено, что требования по егосборке и монтажу, приведенные в документации предприятий-изготовителей, соблюденыи неисправности в его работе не обнаружены |
|  |
| Представитель застройщика или технического заказчика |  |
|  | *(подпись)* |
|  |
| Представитель лица, осуществляющего строительство |  |
|  | *(подпись)* |
|  |
| Представитель монтажной (строительной) организации |  |
|  | *(подпись)* |
|  |