|  |
| --- |
|  СП 73.13330.2016 Приложение Г  |
|  |
| **Акт** |
| **о проведении испытания систем канализации и водостоков** |
|  |
|  |
| *(наименование системы)* |
| смонтированной в |  |
|  | *(наименование объекта, здания, цеха)* |
|  |
| г. |  |  | " |   | " |   |  |   | г. |
|  |
| Комиссия в составе представителей: |
| застройщика или технического заказчика |
|  |
| *(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)* |
| лица, осуществляющего строительство |
|  |
| *(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)* |
| монтажной (строительной) организации |
|  |
| *(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)* |
|  |
| провела осмотр и проверку качества монтажа, выполненного монтажным управлением, и  |
| составила настоящий акт о нижеследующем: |
| 1. Монтаж выполнен по проекту |
|  |
| *(наименование проектной организации и номера чертежей)* |
| 2. Испытание проведено проливом воды путем одновременного открытия |  |
|  | *(число)* |
| санитарных приборов, подключенных к проверяемому участку в течение |  | мин, или  |
| наполнением водой на высоту этажа (ненужное зачеркнуть). |  |
|  |
| 3. При осмотре во время испытаний течи через стенки трубопроводов и места соединений не  |
| обнаружено. |
|  |
| Решение комиссии: |
|  |
| Монтаж выполнен в соответствии с проектной документацией, действующимитехническими условиями, стандартами, сводами правил. Система признается выдержавшей испытания проливом воды. |
|  |
|  |
| Представитель застройщика или технического заказчика |  |
|  | *(подпись)* |
|  |
| Представитель лица, осуществляющего строительство |  |
|  | *(подпись)* |
|  |
| Представитель монтажной (строительной) организации |  |
|  | *(подпись)* |
|  |