|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | СП 129.13330.2019 (п.10.3) | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| ***Акт*** | | | | | | | | | | | | |
| ***о проведении приемочного гидравлического испытания емкостного сооружения*** | | | | | | | | | | | | |
| ***на водонепроницаемость (герметичность)*** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| Город |  |  | | | " |  | " | |  |  |  | г. |
|  | | | | | | | | | | | | |
| Комиссия в составе представителей: строительно-монтажной организации | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| *(наименование организации, должность, фамилия, и.о.)* | | | | | | | | | | | | |
| технического надзора заказчика | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| *(наименование организации, должность, фамилия, и.о.)* | | | | | | | | | | | | |
| эксплуатационной организации | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| *(наименование организации, должность, фамилия, и.о.)* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| составили настоящий акт о проведении приемочного гидравлического испытания | | | | | | | | | | | | |
| на герметичность | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| *(наименование объекта и характеристика)* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| Емкостное сооружение испытано в два этапа: | | | | | | | | | | | | |
| 1. Наполнение на высоту 1 м с выдержкой в течение суток | | | | | | | | | | | | |
| 2. Наполнение до проектной отметки и с выдержкой 3 суток; | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| Во время испытания убыль воды в нем за сутки не превышает 3 л на 1кв.м. смоченной поверхности стен и днища, в швах и стенках не обнаружено признаков течи и не установлено увлажнения грунта в основании (допускается только потемнение и слабое отпотевание отдельных мест). | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| ***ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:*** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| Емкостное сооружение признается выдержавшим приемочное гидравлическое испытание | | | | | | | | | | | | |
| на герметичность. | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| Представитель строительно-монтажной организации | | | |  | | | | | | | |  |
|  | | | | *подпись* | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | |
| Представитель технического надзора заказчика | | | |  | | | | | | | |  |
|  | | | | *подпись* | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | |
| Представитель эксплуатационной организации | | | |  | | | | | | | |  |
|  | | | | *подпись* | | | | | | | |  |