|  | ПРИЛОЖЕНИЕ Б |
| --- | --- |
|  | СП 129.13330.2019 |
| Акт |
| о проведении приемочного гидравлического испытания |
| напорного трубопровода на прочность и герметичность |
| Город |  | " |  | " |  |  |  | г. |
| Комиссия в составе представителей: строительно-монтажной организации |
| (наименование организации, должность, инициалы, фамилия) |
| технического надзора заказчика |  |
| (наименование организации, должность, инициалы, фамилия) |
| эксплуатационной организации |  |
| (наименование организации, должность, инициалы, фамилия) |
| составили настоящий акт о проведении приемочного гидравлического испытания |
| на прочность и герметичность участка напорного трубопровода |
| (наименование объекта и номер пикетов на его границах, |
| длина трубопровода, диаметр, материал труб и стыковых соединений) |
| Указанные в рабочей документации величины расчетного внутреннего давления |
| испытуемого трубопровода Рр= |  | МПа | и испытательного давления |
| Ри= |  | МПа. |
| Измерение давления при испытании производилось техническим манометром класса |
| точности |  | с верхним пределом измерений |  | МПа. |
| Цена давления шкалы манометра |  | МПа. |
| Манометр был расположен выше оси трубопровода на Z= |  | м. |
| При указанных выше величинах внутреннего расчетного и испытательного давлений испытываемого трубопровода показания манометра Рр.м. и Ри.м. должны быть соответственно: |
|  | Рр.м. = Рр – Z/10 = |  | МПа, | Ри.м. = Ри – Z/10 = |  | МПа. |
| Допустимый расход подкаченной воды, определенный на 1 км трубопровода, |
| равен |  | л/мин. | или, в пересчете на длину испытываемого трубопровода, |
| равен |  | л/мин. |
| ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ И ЕГО РЕЗУЛЬТАТЫ: |
| Для испытания на прочность давление в трубопроводе было повышено до |
| Ри.м. = |  | МПа и поддерживалось в течение |  | мин., при этом не допускалось |
| его снижение более чем на 1,0 МПа. После этого давление было снижено до значения |
| внутреннего расчетного манометрического давления Рр.м. = |  | МПа и произведен |
| осмотр узлов трубопровода в колодцах (камерах); при этом утечек и разрывов не |
| обнаружено и трубопровод был допущен для проведения дальнейшего испытания на |
| герметичность. |
| Для испытания на герметичность давление в трубопроводе было повышено до |
| величины испытательного давления на герметичность Рг=Рр.м.+∆Р= |  | МПа, |
| отмечено время начала испытания | Тн= |  | ч.мин. | и начальный уровень воды в |
| мерном бачке | hн= |  | мм. |  |
|  | Испытания трубопровода производилось в следующем порядке: |
| (указать последовательность проведения испытания и наблюдения |
| за падением давления; производился ли выпуск воды из трубопровода |
| и другие особенности методики испытания) |
| За время испытания трубопровода на герметичность давление в нем по показанию |
| манометра было снижено до |  | МПа, отмечено время окончания испытания Тк= |
|  | ч. мин. и конечный уровень воды в мерном бачке hк= |  | мм. Объем воды, |
| потребовавшийся для восстановления давления до испытательного, определенный по |
| уровням воды | в мерном бачке, Q= |  | л. |
| Продолжительность испытания трубопровода на герметичность Т=Тк-Тн= |  | мин. |
| Значение расхода воды, подкаченной в трубопровод во время испытания, равно: |
| qn=Q/T= |  | л/мин., что менее допустимого расхода. |
| РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: |
| Трубопровод признается выдержавшим приемочное испытание на прочность и герметичность. |
| Представитель строительно-монтажной организации |  |  |
|  | подпись |  |
| Представитель технического надзора заказчика |  |  |
|  | подпись |  |
| Представитель эксплуатационной организации |  |  |
|  | подпись |  |