|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Акт*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***о проведении промывки (продувки) трубопроводов*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(наименование системы)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(наименование объекта, адрес)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Город | | |  | | | |  | | | | | | " |  | " |  |  |  | | г. |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Комиссия в составе представителей: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| заказчика | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(наименование организации, должность, фамилия, и.о.)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| строительно-монтажной организации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(наименование организации, должность, фамилия, и.о.)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| эксплуатационной организации | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(наименование организации, должность, фамилия, и.о.)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| составили настоящий акт о нижеследующем: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. К освидетельствованию и приемке предъявлена промывка (продувка) трубопроводов на | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| участке от камеры (пикета, шахты) № | | | | | | | | |  | до камеры (пикета, шахты) № | | | | | | | | |  | |
| трассы | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *(наименование трубопровода)* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| протяженностью | | | | |  | м. | | | | | | | | | | | | | | |
| Промывка (продувка) произведена | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(наименование среды, давление, расход)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Работы выполнены по проектной документации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(наименование проектной организации, номера чертежей и дата их составления)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Решение комиссии:*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Работы выполнены в соответствии с проектной документацией, стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки. На основании изложенного считать промывку (продувку) трубопроводов, перечисленных в акте, выполненной. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Представитель заказчика | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | *подпись* | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Представитель строительно-монтажной организации | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | *подпись* | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Представитель эксплуатационной организации | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | *подпись* | | | | | | | |  |