|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | *Форма ИГАСН № 26/99* |
| **Акт** |
| **приемки системы и выпусков внутренней канализации** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. |  |  |  |  | " " \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРЕДСТАВИТЕЛИ: |  |  |  |  |  |  |  |
| Авторского надзора |  |
|  |
| *(указать должность, ФИО, организацию)* |
| Технадзора заказчика  |  |
|  |
| *(указать должность, ФИО, организацию)* |
| Генерального подрядчика  |  |  |  |  |
|  |
| *(указать должность, ФИО, организацию)* |
| Субподрядной (монтажной) организации  |
|  |
| *(указать должность, ФИО, организацию)* |
| Эксплуатационной организации  |  |  |
|  |
| *(указать должность, ФИО, организацию)* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Произвели осмотр и приемку в эксплуатацию системы и выпусков внутренней канализации здания по  |
| адресу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |
| *(район застройки, квартал, улица, № дома и корпуса)* |
| и установили: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Монтаж системы соответствует проекту и СНиП.2. При испытании на эффект действия проверены исправность трубопроводов, действие санитарных приборов и смывных устройств проливом воды, течей в соединениях и утечек в смывных бачках не обнаружено. Сточные воды отводятся нормально.На основании производственного осмотра и испытаний, предъявленную к сдаче систему внутренней канализации считать принятой и допущенной к эксплуатации. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРЕДСТАВИТЕЛИ: |  |  |  |  |  |  |  |
| Авторского надзора |  |
|  |  |  | *(подпись)* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технадзора заказчика  |  |
|  |  |  | *(подпись)* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Генерального подрядчика  |  |
|  |  |  | *(подпись)* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субподрядной (монтажной) организации  |  |
|  |  |  |  |  | *(подпись)* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эксплуатационной организации  |  |
|  | *(подпись)* |