АКТ

завершения монтажа конструкций

___  ___________ 2020 г.

Вместимость резервуара 500 м3. Номер резервуара  9.1

Наименование объекта: Наименование вашего объекта капитального строительства

Мы, нижеподписавшиеся, представители:

Представитель лица ПАО «Застройщик»:

Руководитель проекта Иванов Р.С.____________________

(наименование, Ф.И.О. представителя, должность)

Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля:

Инженер строительного контроля 1 категории Яковлев С.И.________________________________

(наименование, Ф.И.О. представителя, должность)

Представитель лица, осуществляющего строительство:

Руководитель проекта АО «Генподрядчик» Кустов Д.И.___                                                              ______

(наименование, Ф.И.О. представителя, должность)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации:

Инженер отдела авторского надзора АО «Проектировщик» Смирнов В.В.____                          ______

(наименование, Ф.И.О. представителя, должность)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля: Инженер отдела строительного контроля АО «Генподрядчик» Петров В.В.                                       ____

Представитель строительной и монтажной организации:

Руководитель проекта ООО «Субподрядчик» Семенов А.Г.___________________________

(наименование, Ф.И.О. представителя, должность)

.

составили настоящий акт в том, что после окончания испытаний и удаления из резервуара воды днище резервуара очищено от грязи.

На основании результатов осмотра, испытаний и ранее проведенного контроля качества считаем монтаж конструкций резервуара полностью завершенным.

Резервуар принимается для выполнения антикоррозионной защиты, установки оборудования, ввода в эксплуатацию.

Приложения:

- Акт приемки основания и фундаментов.

- Сертификат качества на конструкции резервуара.

- Акт контроля качества смонтированных конструкций резервуара.

- Акт гидравлического испытания резервуара.

- Акт испытания резервуара на внутреннее избыточное давление и вакуум.

Подписи: ______________________________________________________________Иванов Р.С.

(подпись, Ф.И.О., дата)

Яковлев С.И.

(подпись, Ф.И.О., дата)

Кустов Д.И.

(подпись, Ф.И.О., дата)

_______________________________________________________________________Смирнов В.В.

(подпись, Ф.И.О., дата)

________________________________________________________________________Петров В.В.

(подпись, Ф.И.О., дата)

Семенов А.Г.

(подпись, Ф.И.О., дата)