|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | |
| (Электромонтажная организация) | | | | | | | |  | (город) | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | |
| (Подразделение) | | | | | | | |  | (заказчик) | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | |
| (участок) | | | | | | | |  | (объект) | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | " |  | " | | |  |  |  | | г. |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***ПРОТОКОЛ*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***осмотра и проверки смонтированного электрооборудования распределительных*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***устройств и электрических подстанций напряжением до 35 кВ включительно*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| На смонтированном электрооборудовании (перечисленном в прилагаемой к акту ведомости) согласно требованиям СНиП 3.05.06-85, ПУЭ-98 и документации заводов–изготовителей произведены: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Регулировка механической части коммутационных аппаратов, их контактных пар, приводов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| и блокировок | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | (результат) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Проверка коммутационных аппаратов, приводов к ним и блокировок на многократное | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| включение и выключение | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | (результат) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Фазировка первичных цепей коммутации | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (результат) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Проверка свободного перемещения и надежной фиксации выкатных элементов КРУ в рабочем | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| и контрольном положении, работы шторок и механических блокировок | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (результат) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Смазка трущихся деталей и контактов коммутационных аппаратов | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (выполнено) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Проверка уровня изоляционного масла в электрических аппаратах и при необходимости | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| их доливка | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | (результат) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Осмотр и проверка контактных соединений на соответствие требованиям нормативно- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| технической документации | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | (выполнено) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Проверка открывания дверей камер (ячеек, шкафов), работы замков и выполнения проектных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| надписей |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | (выполнено) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Заключение | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Измерения произвел | | | | | |  | | | |  |  | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | (подпись) | | | |  | (Ф.И.О.) | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проверил производитель работ | | | | | |  | | | |  |  | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | (подпись) | | | |  | (Ф.И.О.) | | | | | | | | |  | |