|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | СП 77.13330.2016 |  |
|  | Приложение А5 |  |
|  |
| ***АКТ*** |
| ***окончания работ по монтажу систем автоматизации*** |
|  |
| Город |  |  | " |   | " |   |  |   | г. |
|  |
| Генподрядчик (заказчик)  |   |
|  |
| Пусковой комплекс, объект, технологический этап  |   |
|  |
|  |
| Мы, нижеподписавшиеся от генподрядчика (заказчика)  |  |
|  |
| *(должность, Ф.И.О.)* |
| от монтажной организации |  |
|  | *(должность, Ф.И.О.)* |
| произвели осмотр и проверку работ, выполненных |  |
|  |
| *(наименование объекта, обозначение рабочей документации)* |
|  |
| Монтажные работы начаты |   |  |   | г. и окончены |   |  |   | г. |
|  |
| Произведены индивидуальные испытания смонтированных приборов и средствавтоматизации. |
| При этом проверено: |
| а) соответствие смонтированных систем автоматизации рабочей документации и требованиям СП; |
| б) прочность и плотность трубных проводок; |
| в) сопротивление изоляции электрических проводок; |
| г) ведомость смонтированных технических средств систем автоматизации.  |
| Заключение |
| Монтажные работы выполнены в соответствии с настоящим сводом правил и рабочей документацией. Смонтированные приборы, средства автоматизации и вспомогательная аппаратура перечислены в ведомости смонтированных технических средств систем автоматизации, прилагаемой к настоящему акту. |
|  |
| Перечень прилагаемой к акту документации |  |
|   |
|  |
| Генподрядчик (заказчик)  |  | Исполнитель |  |
|   |  |   |
| *(подпись)* |  | *(подпись)* |