|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | СП 77.13330.2016 | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | Приложение А5 | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***АКТ*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***окончания работ по монтажу систем автоматизации*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Город |  | | |  | | | | | | " |  | " | |  | | |  |  | | г. |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Генподрядчик (заказчик) | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Пусковой комплекс, объект, технологический этап | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мы, нижеподписавшиеся от генподрядчика (заказчика) | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(должность, Ф.И.О.)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| от монтажной организации | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | *(должность, Ф.И.О.)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| произвели осмотр и проверку работ, выполненных | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(наименование объекта, обозначение рабочей документации)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Монтажные работы начаты | | |  | |  |  | | | г. и окончены | | | |  | | |  |  | | г. | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Произведены индивидуальные испытания смонтированных приборов и средств автоматизации. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| При этом проверено: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| а) соответствие смонтированных систем автоматизации рабочей документации и требованиям СП; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| б) прочность и плотность трубных проводок; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в) сопротивление изоляции электрических проводок; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| г) ведомость смонтированных технических средств систем автоматизации. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Заключение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Монтажные работы выполнены в соответствии с настоящим сводом правил и рабочей документацией. Смонтированные приборы, средства автоматизации и вспомогательная аппаратура перечислены в ведомости смонтированных технических средств систем автоматизации, прилагаемой к настоящему акту. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Перечень прилагаемой к акту документации | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Генподрядчик (заказчик) | |  | | | | | | Исполнитель | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | |
| *(подпись)* | | | | | |  | | *(подпись)* | | | | | | | | | | | | |